TY-300规格书
便携式接触角测量仪/Contact angle measuring device

[image: image19.png]19.938 R
CA: 119.627





(设备外观以实际出厂为主)
目录

一·概述（Summary）
3
二·应用（Application）
3
三·设备原理（Principle）
4
四·技术规格（Specifications）
5
五·符合国家的相关标准（Accord with national standard）
6
六·产品特点（Product features）
7
七·设备选配件（Optional Accessories）
8
八·售后服务（After-sales service）
9
一·概述（Summary）
接触角（Contact angle）是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线，此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ，接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
TY-300手持式接触角测量仪是采用光学成像的原理，通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表面能等性能，手持式接触角测量仪是一款适用于室外及大尺寸样品表面性能测试的专用设备，该设备体积小、方便携带、性价比高、测量精度高、低角度精确测试，至今已为京东方、柔宇显示、旭飞光电、华显光电等众多公司解决大尺寸样品清洗后测量问题。
二·应用（Application）
接触角测量仪广泛应用于各个行业领域，在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域，接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。

（部分测试功能需要选购专门附件完成）
液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为，座滴法测量静态接触角；
材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量；
吸收材料的连续实时研究及过程记录，接触角随时间变化曲线分析；
各种特殊材料的接触角测量，如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品；
悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量；
计算固体表面自由能（Surface free energy），及其极性色散分量分析；
分析液体在固体表面的粘附功（Adhersion），评估固体表面均匀性、清洁度等。
三·设备原理（Principle）
[image: image2.png]BIESEEeel 6]





如上图、接触角测量仪主要由光源、注射单元、采集系统、分析软件四大部分组成，设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计，发光均匀，图像清洗，寿命长；
注射单元采用手动旋钮式精确滴液，滴液稳定，精度高；
采集系统采用微型工业级显微镜，日本进口CCD相机，拍摄稳定，图像清晰，真实可靠，镜头采用德国工业级进口配置，成像无畸形失真；
分析软件功能强大，具备一键式全自动拟合能力，具备国际最领先的拟合方法，满足各种液滴形态的精确拟合;

四·技术规格（Specifications）
	接触角主机

	外形尺寸
	135mm（长）*72mm(宽)* 120mm(高)

	重量
	1.16KG

	电源
	220V / 60HZ

	光源系统

	光源
	密集专用的LED可调节白色基调工业级冷光源

	寿命
	使用寿命达贰万伍仟小时以上

	注射单元

	注射器
	专用配套高精密石英注射器、容量250μL

	滴液
	手动控制进液，精度可达0.2μL

	注射单元移动
	上下20mm;  左右15mm

	采集系统

	CCD
	SONY原装进口高速工业级芯片、25帧/S、130W像素

	镜头
	微型高清工业级显微镜

	采集系统调节
	5mm微调、视角角度可调（平视、俯视、仰视等多视角观察）

	分析软件

	接触角测量范围
	0-180°

	接触角测量精度
	±0.1°

	表面张力测量范围
	0-2000mN/m

	表面张力测量精度
	0.01 mN/m

	分析软件功能
	1、国内最先进的接触角测量分析软件自动拟合法（一键自动拟合，
   不存在人工误差）包括：圆法拟合（Circle method）、椭圆/斜
   椭圆拟合法（Ellipse/Oblique ellipse）、LY、微分椭圆法/微     
   分圆法（Differential circle / Differential ellipse）；
2、动态接触角拟合（批量拟合多张图像）包括：润湿性能测试
  （Wettability）、视频连续拟合计算（Video analysis）；
表面能计算（Surface energy）；
表面张力测量（Surface tension）；
粘附功（Adhesion work）；


五·符合国家的相关标准（Accord with national standard）
1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测)；
2.SY/T5153-2007（油藏岩石润湿性测定方法）；
3.ASTM D 724-99（2003）（纸的表面可湿性的试验方法）；
4.ASTM D5946-2004（塑料薄膜与水接触角度的测量）；
5.ISO15989（塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量）；
六·产品特点（Product features）
主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念，自主研发的集成芯片电路控制，采纳国际顶尖进口接触角设备的设计精华与配置，保证仪器具有极强的稳定性；
手持式接触角测量仪器中唯一解决低角度拟合问题厂家，设备体积小、易携带，户外常规样品表面润湿性能测试的首选；
采用工业级密集可调LED冷光源系统（寿命25000H以上），保证成像更清晰，同时避免额外热度所导致的小液滴挥发；
[image: image3.png]



[image: image1.jpg]


采用高性能日本原装进口工业机芯，微型工业
级显微镜，基本可达到图像无失真情况，确保

最佳的成像效果；
采用USB2.0标准接口，数据传输速度快，兼容性高，成像稳定性强；
国内首家提供德国进口的接触角测量校准样，确保仪器的精准性，角度校准标准片3°5°8° ；60°90°120°；115°（选配）；
采集系统设计灵活，适用于绝大部分测量环境，简单应付多种复杂的样品表面测量；
[image: image16.png]s0

30

20

10

o

os#

1

158

2%

258

3

358

4t

as

s

558

22

—— 2R

SR



拥有全球最先进接触角分析方法，满足所有种类液
滴成像的精确拟合，其中包括晟鼎独有的微分椭圆
与微分圆特殊液体成像拟合方法；
采用国际领先的计算方法，软件已实现全自动拟合避免人为操作造成的误差；
[image: image17.png]


具备双边接触角测量快速拟合功能，更全面量分析
液体与固体的表面润湿性能、更准确的分析表面的            
实际润湿情况；
[image: image18.png]ngle: 147.785




动态拍摄、视频快速测试数据，可以连续性记录测试接触角的变化，再由软件自动批量拟合；
软件自动生成报告，其中涵盖

Word形式、Excel形式、谱图

形式等多种数据报告；
具备多种可选配功能件，我司研发团队雄厚可满足客户提出来的绝大部分测量要求；
七·设备选配件（Optional Accessories）
	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	[image: image6.jpg]




	薄膜夹具
	标准片
	样品池

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.png]



	[image: image9.png]




	疏水处理液
	定量注射泵
	温控平台

	[image: image10.png]



	[image: image11.png]



	[image: image12.jpg]




	真空平台
	静电风扇
	手动倾斜平台

	[image: image13.jpg]




	[image: image14.png]jw
0
60
80
Lo

5
70
o0
7




	[image: image15.png]




	微量注射泵
	注射针注射器
	高速相机


八·售后服务（After-sales service）
常规型号，闪电发货；
全球仪器整机两年质保；
提供售前免费实验服务；
全球仪器软件终身免费在线升级；
总部定期操作及理论知识培训；
仪器终身校准维护保养服务；
�















